## Sheet1
Количествено-стойностна сметка - образец 1
В1 - ЕСМ 1 – Топлинно изолиране на външни стени.
№ | Вид СМР | Ед. мярка | К-во | Ед.цена | Стойност
В1 - ЕСМ 1 – Топлинно изолиране на външни стени
1 | Монтаж и демонтаж на скеле | м2 | 562.1
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 12 см, λ ˂ 0,032 W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мрежба, дюбели, водооткапващи и ъглови профили/ по външните стени на сградата | м2 | 411.7
3 | Доставка и полагане на EPS 3 см. , λ ˂ 0,032 W/mK за обръщане около прозорци от външната страна /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, ъглови профили и финишно покритие / | лм | 335
4 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м2 | 411.7
5 | Доставка и полагане на мазилка по фасади | м2 | 411.7
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
Съпътстващи СМР за ЕСМ В1:
1 | Изкърпване на компрометирана мазилка | м2 | 64.8
2 | Доставка и монтаж на нови подпрозоръчни алуминиеви поли, прахово боядисани по архитектурен проект | лм | 85
3 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на строителни отпадъци | м3 | 16
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
В2 - ЕСМ 2 – Подмяна на външни прозорци и врати.
№ | Вид СМР | Ед. мярка | К-во | Ед.цена | Стойност
В2 - ЕСМ 2 – Подмяна на външни прозорци и врати.
1 | Демонтаж на съществураща стара дограма | м2 | 150.4
2 | Доставка и монтаж на прозорци и врати - PVC с минимум петкамерни профили с минимална ширина от 82 мм, остъклени минимум с троен стъклопакет с еднo нискоенергийно стъкло (четири сезона) с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.10 W/m2.K | м2 | 131.22
3 | Доставка и монтаж на врати - AL профил с прекъснат термомост с минимална ширина от 82 мм, остъклени с минимум троен стъклопакет с еднo нискоенергийно стъкло (четири сезона) с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.30 W/m2.K | лм | 2.15
4 | Доставка и монтаж на врати - секционни, термоизолирани с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.30 W/m2.K | м2 | 17.03
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
Съпътстващи СМР за ЕСМ В2:
5 | Изкърпване мазилка по вътрешни страни на подменена дограма с ширина до 25 см, до 20% от линейната дължина | лм | 55
6 | Възстановяване на компрометирана шпакловка по стени, вкл. грунд , латекс при поставяне на дограмата | компл | 1
7 | Доставка и полагане на гипскартон с дебелина 12.5 мм за обръщане около прозорци от вътрешната страна, вкл. лепило, шпакловка с мрежа, ъглови профили и финишно покритие | лм | 335
8 | Доставка и монтаж на нови подпрозоръчни PVC поли от вътрешната страна на дограмата | лм | 85
9 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на строителни отпадъци | м3 | 14
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
В3 - ЕСМ 3 – Топлинно изолиране на покрив
№ | Вид СМР | Ед. мярка | К-во | Ед.цена | Стойност
В3 - ЕСМ 3 – Топлинно изолиране на покрив
1 | Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с обща дебелина 12 см. и λ ≤ 0.033 W/mK за полагане въргу покривната плоча вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели, водооткапващи и ъглови профили | м2 | 984.9
2 | Демонтаж и последващ монтаж на ламаринено покритие на покрива, включително всички необходими закрепващи елементи | м2 | 984.9
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
Съпътстващи СМР за ЕСМ В3:
3 | Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация с обхват на действие в радиус до 600 м | компл. | 2
4 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на строителните отпадъци | м3 | 28
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
С1 - ЕСМ 4 – Система за отопление
№ | Вид СМР | Ед. мярка | К-во | Ед.цена | Стойност
C1 - ЕСМ 4 – Система за отопление - Енергоспестяваща мярка за подмяна на ВОИ
1 | Доставка и монтаж на термопомпена система тип "въздух-въздух" (VRF ) с обща максимална мощност 60 kW, включваща външни и вътрешни - четирипътни касети, стандартни и компактни стенни тела и други | компл. | 1
2 | Доставка и монтаж на медна тръбна мрежа със съответния диаметър и дебелина на стената, включително медни разклонители и фитинги и тръбна топлоизолация от микропореста гума с минимална дебелина от 9 мм и скоба за укрепване | компл. | 1
3 | Доставка и пълнене на системите с хладилен агент (минимум с фреон R410a), окол 60 кг | компл. | 1
4 | Доставка и монтаж на дренажни системи от PVC тръби за отводняване на вътрешни тела | компл. | 1
5 | Направа на хидравлични изпитания, пуск и наладка на системите | компл. | 1
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
Съпътстващи СМР за ЕСМ С1:
6 | Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за външни тела и за тръбна мрежа | компл. | 1
7 | Проектиране на термопомпени системи | Бр. | 1
8 | Строително монтажни дейности - разпробиване и замонолитване на отвори във вертикала и хоризонтала | бр. | 1
9 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозвне и депониране на стари съоръжения и строителни отпадъци | м2 | 16
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
С2 - ЕСМ 5 – Мярка по системата за осветление.
№ | Вид СМР | Ед. мярка | К-во | Ед.цена | Стойност
С2 - ЕСМ 5 – Подмяна на осветление
1 | Доставка монтаж на LED осветително тяло, 24W/220V, размер 600 х 600 мм. за открит монтаж, включително демонтаж на стари осветителни тела | Бр. | 68
2 | Доставка монтаж на LED панел 30/60 см, 18 W/220 V, IP-44 за открит монтаж, включителни демонтаж на стари осветителни тела | Бр. | 48
3 | Доставка монтаж на LED осветително тяло, 10 W за открит монтаж, включително демонтаж на стари осветителни тела | Бр. | 8
4 | Доставка монтаж на LED осветително тела ( прожектори за външен монтаж) IP 65 за открит монтаж с мощност 50 W, вкл. демонтаж на старите | Бр. | 4
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
Съпътстващи СМР за ЕСМ С3:
5 | Изкърпване след демонтаж на стари осветителни тела и двукратно боядисване на тавани преди монтаж на нови осветителни тела, също и монтаж в окачен таван | Компл. | 1
6 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на стари съоръжения и строителни отпадъци | м3 | 8
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
С3 - ЕСМ 6 – Мярка по оползотворяване на енергия от възобновяем източник - Фотоволтаична система.
№ | Вид СМР | Ед. мярка | К-во | Ед.цена | Стойност
ЕСМ С3 – Мярка по оползотворяване на енергия от възобновяем източник - Фотоволтаична система
1 | Фотоволтаичен панел 450 Wp | Бр. | 29
2 | Инвертор 12 kW | Бр. | 1
3 | Смарт Управление | Бр. | 1
4 | Табло АРС - комплексна доставка | Бр. | 1
5 | Табло DС - комплексна доставка | Бр. | 1
6 | Соларен кабел 1x6.00mm2 | м. | 650
7 | Батерия 10.2 kW | Бр. | 2
8 | Заземителен проводник ПВ-А2 16мм2 | м. | 60
9 | Кабел FTP 4x2x0.5 mm2, cat.6 | м. | 40
10 | Кабел SFTP 4x2x0.5 mm2, cat.7 | м. | 30
11 | Кабел ШВПС 2х1.5 мм2 | м. | 5
12 | Кабел ШВПС 4х1.5 мм2 | м. | 5
13 | Кабел СВТ 3х1.5 мм2 | м. | 5
14 | Кабел СВТ 4х10 мм2 | м. | 20
15 | PVC гофрирана тръба ф13 | м. | 70
16 | PVC гофрирана тръба ф16 | м. | 5
17 | PVC гофрирана тръба ф29 | м. | 20
18 | Метално гофре с PVC изолация Ф14 ( включително крепежни елементи ) | м. | 90
19 | Горещо поцинкована перфорирана кабелна скара с капак 50/100 мм ( включително крепежни елементи ) | м. | 45
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
Съпътстващи СМР за ЕСМ С3:
20 | Укрепваща конструкция за соларна инсталация | бр. | 1
21 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на стари съоръжение и строителни отпадъци | м3 | 3
|  |  | Всичко СМР без ДДС: |  | 0
|  |  |  | 20 % ДДС: | 0
|  |  |  | Общо : | 0
|  | Обща стойност без ДДС : |  |  | 0
|  |  |  | 20% ДДС | 0
|  |  |  | ОБЩО: | 0