## ДО

КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

София 1220, ИЛИЕНСКО ШОСЕ 8

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници“

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на Каммартон България ЕООД | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Предметът на процедурата включва строително-монтажни работи във вид, количества и обем съгласно подробни Количествени сметки. СМР следва да водят до постигане на енергийно спестяване, залегнало в Доклад от извършено Обследване за енергийна ефективност |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Гаранционният срок на изпълнените СМР на обекта не трябва да е по-малък от посочените в чл. 20, ал.(3) и ал.(4) от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): По време на изпълнение на предмета на процедурата се изготвят и предават на Възложителя всички приложими за обекта документи съгласно НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация : неприложимо |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). неприложимо |  |  |
| Други: В рамките на срока за подаване на оферти всички потенциални кандидати следва задължително да извършат физически оглед на мястото на изпълнение на предмета на поръчката с оглед на факта, че се допуска да се предложат и по-добри характеристики на предложените материали от посоченото в минималните изисквания на Образеца на офертата, в раздел„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“.. Осигурява се достъп на всяко заинтересовано лице в работните дни от 09:00 – 16:00 часа и след предварително насрочена среща с лицето за контакт, посочено в раздел I.1) от Публичната покана. За всеки извършен оглед следва да се съставя протокол. С подписване на протокола за оглед Кандидатът се съгласява с условията на Възложителя. Лицата, поискали и на които е осигурен достъп до мястото на изпълнение на договора, ще се вписват в Регистър. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | Ед.мярка | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 - ЕСМ 1 – Топлинно изолиране на външни стени |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж и демонтаж на скеле | м2 | 562,10 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 12 см, λ ˂ 0,032 W/mK/ вкл. лепило, шпакловка с мрежба, дюбели, водооткапващи и ъглови профили / по външните стени на сграата | м2 | 411,70 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане на EPS 3 см. , λ ˂ 0,032 W/mK за обръщане около прозорци от външната страна / вкл. лепило, шпакловка с мрежа, ъглови профили и финишно покритие / | лм | 335,00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м2 | 411,70 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на мазилка по фасади | м2 | 411,70 |  |  |
| Съпътстващи СМР за ЕСМ В1: |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкърпване на компрометирана мазилка | м2 | 64,80 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на нови подпрозоръчни алуминиеви поли, прахово боядисани по архитектурен проект | лм | 85,00 |  |  |
| 3 | Събиране, пренасяне , натоварване, извозване и депониране на строителни отпадъци | м3 | 16,00 |  |  |
| ЕСМ В2 – Подмяна на външна дограма |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществураща стара дограма | м2 | 150,40 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на прозорци и врати - PVC с минимум петкамерни профили с минимална ширина от 82 мм, остъклени минимум с троен стъклопакет с едно нискоенергийно стъкло ( четири сезона ) с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.10 W/m2.K | м2 | 131,22 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на врати - AL профил с прекъснат термомост с минимална ширина от 82 мм, остъклени с минимум троен стъклопакет с едно нискоенергийно стъкло ( четири сезона ) с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.30 W/m2.K | лм | 2,15 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на врати - секционни , термоизолирани с обобщен коефициент на топлопреминаване | м2 | 17,03 |  |  |
| Съпътстващи СМР за ЕСМ В2: |  |  |  |  |  |
| 5 | Изкърпване мазилка по вътрешни страни на подменена дограма с ширина до 25 см, до 20% от линейната дължина | лм | 55,00 |  |  |
| 6 | Възстановяване на компрометирана шпакловка по стени , вкл. грунд , латекс при поставяне на дограмата | компл | 1,00 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на гипскартон с дебелина 12.5 мм за обръщане около прозорци от вътрешната страна , чкл. Лепило , шпакловка с мрежа, ъглови профили и финишно покритие | лм | 335,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на нови подпрозоръчни PVC поли от вътрешната страна на дограмата | лм | 85,00 |  |  |
| 9 | Събиране , пренасяне, натоварване , извозване и депониране на строителни отпадъци | м3 | 14,00 |  |  |
| ЕСМ В3 – Топлинно изолиране на покрив |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с обща дебелина 12 см. и λ≤0.033W/mK за полагане въргу покривната плоча вкл. лепило , шпакловка с мрежа, дюбели , водооткапващи и ъглови профили | м2 | 984,9 |  |  |
| 2 | Демонтаж и последващ монтаж на ламаринено покритие на покрива , включително всички необходими закрепващи елементи | м2 | 984,9 |  |  |
| Съпътстващи СМР за ЕСМ В3: |  |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация с обхват на действие в радиус до 600 м | компл. | 2,0 |  |  |
| 4 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на строителните отпадъци | м3 | 28,0 |  |  |
| ЕСМ С1 – Енергоспестяваща мярка за подмяна на ВОИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на термопомпена система тип "въздух-въздух" (VRF ) с обща максимална мощност 60 kW, включваща външни и вътрешни - четирипътни касети , стандартни и компактни стенни тела и други | компл. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на медна тръбна мрежа със съответния диаметър и дебелина на стената, включително медни разклонители и фитинги и тръбна топлоизолация от микропореста гума с минимална дебелина от 9 мм и скоба за укрепване | компл. | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и пълнене на системите с хладилен агент ( минимум с фреон R410a ) , окол 60 кг | компл. | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на дренажни системи от PVC тръби за отводняване на вътрешни тела | компл. | 1 |  |  |
| 5 | Направа на хидравлични изпитания, пуск и наладка на системите | компл. | 1 |  |  |
| Съпътстващи СМР за ЕСМ С1: |  |  |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за външни тела и за тръбна мрежа | компл. | 1 |  |  |
| 7 | Проектиране на термопомпени системи | Бр. | 1 |  |  |
| 8 | Строително монтажни дейности - разпробиване и замонолитване на отвори във вертикала и хоризонтала | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Събиране, пренасяне , натоварване, извозвне и депониране на стари съоръжения и строителни отпадъци | м3 | 16 |  |  |
| ЕСМ С3 – Подмяна на осветление |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка монтаж на LED осветително тяло, 24W/220V, размер 600 х 600 мм. за открит монтаж, включително демонтаж на стари осветителни тела | Бр. | 68 |  |  |
| 2 | Доставка монтаж на LED панел 30/60 см, 18 W/220 V, IP-44 за открит монтаж, включителни демонтаж на стари осветителни тела | Бр. | 48 |  |  |
| 3 | Доставка монтаж на LED осветително тяло, 10 W за открит монтаж, включително демонтаж на стари осветителни тела | Бр. | 8 |  |  |
| 4 | Доставка монтаж на LED осветително тела ( прожектори за външен монтаж) IP 65 за открит монтаж с мощност 50 W, вкл. демонтаж на старите | Бр. | 4 |  |  |
| Съпътстващи СМР за ЕСМ С3: |  |  |  |  |  |
| 5 | Изкърпване след демонтаж на стари осветителни тела и двукратно боядисване на тавани преди монтаж на нови осветителни тела, също и монтаж в окачен таван | Компл. | 1 |  |  |
| 6 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на стари съоръжения и строителни отпадъци | м3 | 8 |  |  |
| ЕСМ С3 – Мярка по оползотворяване на енергия от възобновяем източник |  |  |  |  |  |
|  | Фотовлтаична система |  |  |  |  |
| 1 | Фотоволтаичен панел 450 Wp | Бр. | 29 |  |  |
| 2 | Инвертор 12 kW | Бр. | 1 |  |  |
| 3 | Смарт Управление | Бр. | 1 |  |  |
| 4 | Табло АРС - комплексна доставка | Бр. | 1 |  |  |
| 5 | Табло DС - комплексна доставка | Бр. | 1 |  |  |
| 6 | Соларен кабел 1x6.00mm2 | м. | 650 |  |  |
| 7 | Батерия 10.2 kW | Бр. | 2 |  |  |
| 8 | Заземителен проводник ПВ-А2 16мм2 | м. | 60 |  |  |
| 9 | Кабел FTP 4x2x0.5 mm2, cat.6 | м. | 40 |  |  |
| 10 | Кабел SFTP 4x2x0.5 mm2, cat.7 | м. | 30 |  |  |
| 11 | Кабел ШВПС 2х1.5 мм2 | м. | 5 |  |  |
| 12 | Кабел ШВПС 4х1.5 мм2 | м. | 5 |  |  |
| 13 | Кабел СВТ 3х1.5 мм2 | м. | 5 |  |  |
| 14 | Кабел СВТ 4х10 мм2 | м. | 20 |  |  |
| 15 | PVC гофрирана тръба ф13 | м. | 70 |  |  |
| 16 | PVC гофрирана тръба ф16 | м. | 5 |  |  |
| 17 | PVC гофрирана тръба ф29 | м. | 20 |  |  |
| 18 | Метално гофре с PVC изолация Ф14 ( включително крепежни елементи ) | м. | 90 |  |  |
| 19 | Горещо поцинкована перфорирана кабелна скара с капак 50/100 мм ( включително крепежни елементи ) | м. | 45 |  |  |
| Съпътстващи СМР за ЕСМ С3: |  |  |  |  |  |
| 20 | Укрепваща конструкция за соларна инсталация | бр. | 1 |  |  |
| 21 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на стари съоръжение и строителни отпадъци | м3 | 3 |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.