## ДО

КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

София 1220, ИЛИЕНСКО ШОСЕ 8

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници“

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на Каммартон България ЕООД | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики/ | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Предметът на процедурата включва строително-монтажни работи във вид, количества и обем съгласно подробния Инвестиционен проект и Количествена сметка – приложения към документацията. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Гаранционният срок на изпълнените СМР на обекта не трябва да е по-малък от посочените в чл. 20, ал.(3) и ал.(4) от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): По време на изпълнение на предмета на процедурата се изготвят и предават на Възложителя всички приложими за обекта документи съгласно НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация : неприложимо |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). неприложимо |  |  |
| Други: В рамките на срока за подаване на оферти всички потенциални кандидати следва задължително да извършат физически оглед на мястото на изпълнение на предмета на поръчката с оглед на факта, че се допуска да се предложат и по-добри характеристики на предложените материали от посоченото в минималните изисквания на Образеца на офертата, в раздел„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“.. Осигурява се достъп на всяко заинтересовано лице в работните дни от 09:00 – 16:00 часа и след предварително насрочена среща с лицето за контакт, посочено в раздел I.1) от Публичната покана. За всеки извършен оглед следва да се съставя протокол. С подписване на протокола за оглед Кандидатът се съгласява с условията на Възложителя. Лицата, поискали и на които е осигурен достъп до мястото на изпълнение на договора, ще се вписват в Регистър. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | Ед.мярка | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I | Топлинно изолиране на външни стени |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле. |  | м2 | 562,10 |  |  |
| 2 | Очукване и изкърпване на външна мазилка по външни стени и стрехи |  | м2 | 83,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS , d= 12см (вкл. лепило, шпакловка с PVC мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени. |  | м2 | 411,70 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на EPS 3 см. , λ ˂ 0,032 W/mK за обръщане около прозорци от външната страна / вкл. лепило, шпакловка с мрежа, ъглови профили и финишно покритие / |  | лм | 342,00 |  |  |
| 5 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) с едрина 2мм по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране |  | м2 | 411,70 |  |  |
| II | Топлинно изолиране на покрив |  |  |  |  |  |
| 1 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на строителните отпадъци |  | м3 | 28,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж и последващ монтаж на ламаринено покритие на покрива , включително всички необходими закрепващи елементи |  | м2 | 987,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с обща дебелина 12 см. и λ≤0.033W/mK за полагане въргу покривната плоча вкл. лепило , шпакловка с мрежа, дюбели , водооткапващи и ъглови профили |  | м2 | 987,00 |  |  |
| III | Довършителни дейности - вътре |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкърпване мазилка по вътрешни страни на подменена дограма с ширина до 25 см, до 20% от линейната дължина |  | лм | 55,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на гипскартон с дебелина 12.5 мм за обръщане около прозорци от вътрешната страна , чкл. Лепило , шпакловка с мрежа, ъглови профили и финишно покритие |  | лм | 342,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на нови подпрозоръчни PVC поли от вътрешната страна на дограмата |  | лм | 85,00 |  |  |
| 4 | Събиране , пренасяне, натоварване , извозване и депониране на строителни отпадъци |  | м3 | 14,00 |  |  |
| IV | Подмяна на дограма |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма |  | м2 | 132,70 |  |  |
| 2 | Демонтаж на входни врати |  | м2 | 17,03 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма с троен стъклопакет, с едни нискоенергийно стъкло ( четири сезона ) с обобщен коефицент на топлопреминаване U ≤ 1.10 W/m2.K |  | м2 | 132,70 |  |  |
| № | Описание на допустимите дейности |  | Ед. Мярка | Коли- чество |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на врати - AL профил с прекъснат термомост с минимална ширина от 82 мм, остъклени с минимум троен стъклопакет с едни нискоенергийно стъкло ( четири сезона ) с обобщен коефицент на топлопреминаване U ≤ 1.30 W/m2.K |  | лм | 2,15 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на врати - секционни , термоизолирани с обобщен коефицент на топлопреминаване |  | м2 | 17,03 |  |  |
| 6 | Обръщане отвътре на новомонтирана дограма |  | м | 342,00 |  |  |
| V | Мярка по оползотворяване на енергия от възобновяем източник Фотоволтаична система |  |  |  |  |  |
| 1 | Фотоволтаичен панел 460 Wp |  | бр | 29,00 |  |  |
| 2 | Инвертор хибриден 12kW |  | бр | 1,00 |  |  |
| 3 | SMART MENEDGER |  | бр | 1,00 |  |  |
| 4 | Табло АРС - комплексна доставка |  | бр | 1,00 |  |  |
| 5 | Табло DС - комплексна доставка |  | бр | 1,00 |  |  |
| 6 | Соларен кабел SOLARFLEX®-X PV1-F 1x6.00 mm2 |  | м | 650,00 |  |  |
| 7 | Багерия 10.2 kW |  | бр | 2,00 |  |  |
| 8 | Заземителен проводник ПВ-А2 16мм2 |  | м | 60,00 |  |  |
| 9 | Кабел FTP 4x2x0.5 mm2, cat.6 |  | м | 40,00 |  |  |
| 10 | Кабел SFTP 4x2x0.5 mm2, cat.7 |  | м | 30,00 |  |  |
| 11 | Кабел ШВПС 2х1.5 мм2 |  | м | 5,00 |  |  |
| 12 | Кабел ШВПС 4х1.5 мм2 |  | м | 5,00 |  |  |
| 13 | Кабел СВТ 3х1.5 мм2 |  | м | 5,00 |  |  |
| 14 | Кабел СВТ 4х10 мм2 |  | м | 20,00 |  |  |
| 15 | PVC гофрирана тръба ф13 |  | м | 70,00 |  |  |
| 16 | PVC гофрирана тръба ф16 |  | м | 5,00 |  |  |
| 17 | PVC гофрирана тръба ф29 |  | м | 20,00 |  |  |
| 18 | Метално гофре с PVC изолация Ф14 ( вкл. крепежни елементи ) |  | м | 90,00 |  |  |
| № | Описание на допустимите дейности |  | Ед. Мярка | Коли- чество |  |  |
| 19 | Горещо поцинкована перфорирана кабелна скара с капак 50/100 мм ( включително крепежни елементи ) |  | м | 45,00 |  |  |
| 20 | Укрепваща конструкция за соларна инсталация |  | бр | 1,00 |  |  |
| 21 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на стари съоръжение и строителни отпадъци |  | м3 | 3,00 |  |  |
| VI | Осветителна инсталация |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела |  | бр | 128,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ключове /обикновени/ |  | бр | 7,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на панелно светодиодно осветително тяло, за твърд таван, комплект с осветител тип LED-48W; с електронен баласт; с размери - 600/600/50мм, 4000K, IP-44; с блок за аварийно осветление; |  | бр | 22,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло, LED-40W, L-1200мм, IP-44 |  | бр | 53,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло, LED-60W, L-1500мм, IP-44 |  | бр | 6,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED осветители- 10W, за монтаж на стена, със степен на защита IP-33, с вградени акумулаторни батерии с автоматично включване и зареждане, за работа в евакуационен режим 1час |  | бр | 5,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на декоративна плафониера с осветител - LED-12W, 4000К, IP-44 |  | бр | 2,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на луна за баня, комплект с осветител тип LED-5W; 4200ºК, IP-44; |  | бр | 7,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на прожекторно осветително тяло със светоизточник LED- 45W, IP-65, насочващо се, монтирано на фасадата |  | бр | 4,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация, ІР-20 |  | бр | 7,00 |  |  |
| 11 | Доставка и изтегляне в PVC канал на проводник СВТ 3х1.5мм2 /за вентилаторите в санитарните възли/. |  | м | 20,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на PVC канал 20/20мм |  | м | 20,00 |  |  |
| VII | Силова инсталация |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и изтегляне в PVC инстал. канал на проводник СВТ 5х10мм2 |  | м | 5,00 |  |  |
| 2 | Доставка и изтегляне в PVC инстал. канал на проводник СВТ 3х4мм2 |  | м | 140 |  |  |
| 3 | Доставка и изтегляне в PVC инстал. канал на проводник СВТ 3х1.5мм2 |  | м | 190 |  |  |
| 4 | Доставка и изтегляне в PVC инстал. канал на проводник СВТ 5х16мм2 /за СТ-ОВК/ |  | м | 25 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на PVC инстал. кана 50/50мм |  | м | 25 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на PVC инстал. кана 20/20мм |  | м | 335 |  |  |
| 7 | Свързване на пров. към съоръжение с или без ухо със сечение 1.5мм2 |  | бр | 102 |  |  |
| 8 | Свързване на пров. към съоръжение с или без ухо със сечение 4мм2 |  | бр | 24 |  |  |
| 9 | Свързване на пров. към съоръжение с или без ухо със сечение 10мм2 |  | бр | 10 |  |  |
| 10 | Свързване на пров. към съоръжение с или без ухо със сечение 16мм2 |  | бр | 10 |  |  |
| 11 | Направа на суха разделка на кабел НН със сечение 2.5мм2 |  | бр | 34 |  |  |
| 12 | Направа на суха разделка на кабел НН със сечение 4мм2 |  | бр | 8 |  |  |
| 13 | Направа на суха разделка на кабел НН със сечение 10мм2 |  | бр | 2 |  |  |
| 14 | Направа на суха разделка на кабел НН със сечение 16мм2 |  | бр | 2 |  |  |
|  | ІII. Профилактични изпитвания |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпитване изолацията на кабелите |  | чч | 5 |  |  |
| 2 | Измерване съпротивлението на заземителите |  | чч | 5 |  |  |
| 3 | Проверка на съпротивлението на контур “фаза-нула” |  | чч | 5 |  |  |
| 4 | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи |  | чч | 5 |  |  |
| VIII | ОВиК |  |  |  |  |  |
| 1 | Климатична с-ма външен агрегат мултисплит инвертор 27000Btu Q отопление = 4.35/10.7kW, Qохлажане=3.2-9.5kW Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.31 - клас А++ Ефективност в режим отопление SCOP: 3.98 - клас А Nel=3.5kW - 220V |  | бр | 1,00 |  |  |
| 2 | Тръбен път за климатична система |  | м | 75,00 |  |  |
| № | Описание на допустимите дейности |  | Ед. Мярка | Коли- чество |  |  |
| 3 | Кондензна тръба PVC ф20х1.8 |  | м | 30,00 |  |  |
| 4 | Климатична с-ма външен агрегат мултисплит инвертор 24000Btu Q отопление 3.35/10.3kW, Qохлаждане 3.2-9.5kW Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.61 - клас А++ Ефективност в режим отопление SCOP: 4.21 - клас А+ Nel=3.5kW - 220V |  | бр | 1,00 |  |  |
| 5 | Климатична с-ма външен агрегат VRV или VRF система. Мощност отопление 75kW и охлаждане 67.4kWNel=25kW - 380V |  | бр | 1,00 |  |  |
| 6 | Тръбен път за климатична система |  | м | 80,00 |  |  |
| 7 | Разклонителен блок за вътрешни тела SU4A14A |  | бр | 1,00 |  |  |
| 8 | Кабелно дистанционно управление |  | бр | 5,00 |  |  |
| 9 | Кондензна тръба PVC ф20х1.8 |  | м | 60,00 |  |  |
| 10 | Климатична с-ма външен агрегат мултисплит супер инвертор с Q отопление = 2.35/10.7kW, Qохлаждане=1.9-8.5kW Nel=3.0kW - 220V |  | бр | 1,00 |  |  |
| 11 | Тръбен път за климатична система |  | м | 30,00 |  |  |
| 12 | Кондензна тръба PVC ф20х1.8 |  | м | 20,00 |  |  |
| 13 | Климатична с-ма външен агрегат мултисплит инвертор 27000Btu Q отопление = 4.35/10.7kW, Qохлажане=3.2-9.5kW Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.31 - клас А++ Ефективност в режим отопление SCOP: 3.98 - клас А Nel=3.5kW - 220V |  | бр | 1,00 |  |  |
| 14 | Тръбен път за климатична система |  | м | 80,00 |  |  |
| 15 | Кондензна тръба PVC ф20х1.8 |  | м | 30,00 |  |  |
| 16 | Вътрешно тяло за касетъчен тип за таванен монтаж VRV или VRF система. Мощност охлаждане:11,2kW. Мощност отопление:12,5kW Nel=0.078kW - 220V |  | бр | 2,00 |  |  |
| 17 | Вътрешно тяло за касетъчен тип за таванен монтаж VRV или VRF система. Мощност охлаждане:7,1kW. Мощност отопление:8,0kW Nel=0.028kW - 220V |  | бр | 4,00 |  |  |
| 18 | Вътрешно тяло за подов монтаж мулти сплит система 18 000 BTU Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 5.0 / 5.4 kW Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 5.8 / 6.2 kW SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 7.2 SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.26 Nel=0.028kW - 220V - инверторен климатик |  | бр | 2,00 |  |  |
| 19 | Вътрешно тяло за подов монтаж мулти сплит система 9 000 BTU Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 2.4 / 3.5 kW Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.3 / 3.4 / 4.7 kW SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 8.64 SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.7 Nel=0.028kW - 220V - инверторен климатик |  | бр | 1,00 |  |  |
| № | Описание на допустимите дейности |  | Ед. Мярка | Коли- чество |  |  |
| 20 | Вътрешно тяло за подов монтаж мулти сплит система 12 000 BTU Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 3.4 / 4.4 kW Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 4.5 / 5.8 kW SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 8.19 SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.68 Nel=0.028kW - 220V- инверторен климатик |  | бр | 6,00 |  |  |
| 21 | Вътрешно тяло за стенен монтаж мулти сплит система 18 000 BTU Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.7 / 5.0 / 5.3 kW Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.7 / 5.8 / 6.5 kW SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 7.8 SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.8 Nel=0.028kW - 220V - Хиперинверторен климатик |  | бр | 1,00 |  |  |
| 22 | Вътрешно тяло за стенен монтаж мулти сплит система 12 000 BTU Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 3.4 / 4.0 kW Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 4.0 / 5.2 kW SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 8.65 SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 5.1 Nel=0.028kW - 220V - Хиперинверторен климатикМакс. дебит - 1350 m3/h ; Nel - 75W. Вентилация тоалетни |  | бр | 1,00 |  |  |
| 23 | Oсов вентилатор за баня с възвратна клапа Q=90m³/h, P=20W, 220V |  | бр | 7,00 |  |  |
| 24 | Вентилационна решетка за кръгъл въздуховод ∅100 |  | бр | 4,00 |  |  |
| 25 | Кръгла тръба от поцинкована ламарина тип "Spiro" ∅100 х 0,5мм |  | м | 15,00 |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- Авансово плащане в размер на 30% от общата цена за строителство, дължимо в срок до 60 календарни дни след подписване на договор, уведомление за стартиране на изпълнението от Възложителя към Изпълнителя и издаване на фактура.

- Окончателно плащане в размер на 70% от общата цена за строителство, дължимо в срок до 60 календарни дни при кумулативно изпълнение на следните условия:

надлежно подписан от страните Окончателен приемо-предавателен протокол за завършени и приети, без забележки от страна на Възложителя, СМР;

декларации за съответствие и сертификат за произходи и качество на вложените материали, отговарящи по съдържание и вид на изискванията на приложимото законодателство.

гаранционни карти (сертификати), инструкции и други във връзка с гаранцията на влаганите материали и извършените СМР.

фактура, издадена съгласно изискванията на данъчното законодателство.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие – КСС по образец /образец 1/

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.