## Table 1
Количествено-стойностна сметка - образец 1
No по ред | Описание на допустимите дейности |  | Ед. Мярка | Коли- чество | Ед. Цена | Стойност
I | Топлинно изолиране на външни стени
1 | Доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле. |  | м2 | 562,10
2 | Очукване и изкърпване на външна мазилка по външни стени и стрехи |  | м2 | 83,00
3 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS , d= 12см (вкл. лепило, шпакловка с PVC мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени. |  | м2 | 411,70
4 | Доставка и полагане на EPS 3 см. , λ ˂ 0,032 W/mK за обръщане около прозорци от външната страна / вкл. лепило, шпакловка с мрежа, ъглови профили и финишно покритие / |  | лм | 342,00
5 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) с едрина 2мм по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране |  | м2 | 411,70
II | Топлинно изолиране на покрив
1 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на строителните отпадъци |  | м3 | 28,00
2 | Демонтаж и последващ монтаж на ламаринено покритие на покрива , включително всички необходими закрепващи елементи |  | м2 | 987,00
3 | Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с обща дебелина 12 см. и λ≤0.033W/mK за полагане въргу покривната плоча вкл. лепило , шпакловка с мрежа, дюбели , водооткапващи и ъглови профили |  | м2 | 987,00
III | Довършителни дейности - вътре
1 | Изкърпване мазилка по вътрешни страни на подменена дограма с ширина до 25 см, до 20% от линейната дължина |  | лм | 55,00
2 | Доставка и полагане на гипскартон с дебелина 12.5 мм за обръщане около прозорци от вътрешната страна , чкл. Лепило , шпакловка с мрежа, ъглови профили и финишно покритие |  | лм | 342,00
3 | Доставка и монтаж на нови подпрозоръчни PVC поли от вътрешната страна на дограмата |  | лм | 85,00
4 | Събиране , пренасяне, натоварване , извозване и депониране на строителни отпадъци |  | м3 | 14,00
IV | Подмяна на дограма
1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма |  | м2 | 132,70
2 | Демонтаж на входни врати |  | м2 | 17,03
3 | Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма с троен стъклопакет, с едни нискоенергийно стъкло ( четири сезона ) с обобщен коефицент на топлопреминаване U ≤ 1.10 W/m2.K |  | м2 | 132,70
No по ред |  | Описание на допустимите дейности | Ед. Мярка | Коли- чество
4 | Доставка и монтаж на врати - AL профил с прекъснат термомост с минимална ширина от 82 мм, остъклени с минимум троен стъклопакет с едни нискоенергийно стъкло ( четири сезона ) с обобщен коефицент на топлопреминаване U ≤ 1.30 W/m2.K |  | лм | 2,15
5 | Доставка и монтаж на врати - секционни , термоизолирани с обобщен коефицент на топлопреминаване |  | м2 | 17,03
6 | Обръщане отвътре на новомонтирана дограма |  | м | 342,00
V | Мярка по оползотворяване на енергия от възобновяем източник Фотоволтаична система
1 | Фотоволтаичен панел 460 Wp |  | бр | 29,00
2 | Инвертор хибриден 12kW |  | бр | 1,00
3 | SMART MENEDGER |  | бр | 1,00
4 | Табло АРС - комплексна доставка |  | бр | 1,00
5 | Табло DС - комплексна доставка |  | бр | 1,00
6 | Соларен кабел SOLARFLEX®-X PV1-F 1x6.00 mm2 |  | м | 650,00
7 | Багерия 10.2 kW |  | бр | 2,00
8 | Заземителен проводник ПВ-А2 16мм2 |  | м | 60,00
9 | Кабел FTP 4x2x0.5 mm2, cat.6 |  | м | 40,00
10 | Кабел SFTP 4x2x0.5 mm2, cat.7 |  | м | 30,00
11 | Кабел ШВПС 2х1.5 мм2 |  | м | 5,00
12 | Кабел ШВПС 4х1.5 мм2 |  | м | 5,00
13 | Кабел СВТ 3х1.5 мм2 |  | м | 5,00
14 | Кабел СВТ 4х10 мм2 |  | м | 20,00
15 | PVC гофрирана тръба ф13 |  | м | 70,00
16 | PVC гофрирана тръба ф16 |  | м | 5,00
17 | PVC гофрирана тръба ф29 |  | м | 20,00
18 | Метално гофре с PVC изолация Ф14 ( вкл. крепежни елементи ) |  | м | 90,00
No по ред | Описание на допустимите дейности |  | Ед. Мярка | Коли- чество
19 | Горещо поцинкована перфорирана кабелна скара с капак 50/100 мм ( включително крепежни елементи ) |  | м | 45,00
20 | Укрепваща конструкция за соларна инсталация |  | бр | 1,00
21 | Събиране, пренасяне, натоварване, извозване и депониране на стари съоръжение и строителни отпадъци |  | м3 | 3,00
VI | Осветителна инсталация
1 | Демонтаж на осветителни тела |  | бр | 128,00
2 | Демонтаж на ключове /обикновени/ |  | бр | 7,00
3 | Доставка и монтаж на панелно светодиодно осветително тяло, за твърд таван, комплект с осветител тип LED-48W; с електронен баласт; с размери - 600/600/50мм, 4000K, IP-44; с блок за аварийно осветление; |  | бр | 22,00
4 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло, LED-40W, L-1200мм, IP-44 |  | бр | 53,00
5 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло, LED-60W, L-1500мм, IP-44 |  | бр | 6,00
6 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED осветители- 10W, за монтаж на стена, със степен на защита IP-33, с вградени акумулаторни батерии с автоматично включване и зареждане, за работа в евакуационен режим 1час |  | бр | 5,00
7 | Доставка и монтаж на декоративна плафониера с осветител - LED-12W, 4000К, IP-44 |  | бр | 2,00
8 | Доставка и монтаж на луна за баня, комплект с осветител тип LED-5W; 4200ºК, IP-44; |  | бр | 7,00
9 | Доставка и монтаж на прожекторно осветително тяло със светоизточник LED- 45W, IP-65, насочващо се, монтирано на фасадата |  | бр | 4,00
10 | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация, ІР-20 |  | бр | 7,00
11 | Доставка и изтегляне в PVC канал на проводник СВТ 3х1.5мм2 /за вентилаторите в санитарните възли/. |  | м | 20,00
12 | Доставка и монтаж на PVC канал 20/20мм |  | м | 20,00
VII | Силова инсталация
1 | Доставка и изтегляне в PVC инстал. канал на проводник СВТ 5х10мм2 |  | м | 5,00
VIII | ОВиК
1 | Климатична с-ма външен агрегат мултисплит инвертор 27000Btu Q отопление = 4.35/10.7kW, Qохлажане=3.2-9.5kW Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.31 - клас А++ Ефективност в режим отопление SCOP: 3.98 - клас А Nel=3.5kW - 220V |  | бр | 1,00
2 | Тръбен път за климатична система |  | м | 75,00
No по ред | Описание на допустимите дейности |  | Ед. Мярка | Коли- чество
3 | Кондензна тръба PVC ф20х1.8 |  | м | 30,00
4 | Климатична с-ма външен агрегат мултисплит инвертор 24000Btu Q отопление 3.35/10.3kW, Qохлаждане 3.2-9.5kW Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.61 - клас А++ Ефективност в режим отопление SCOP: 4.21 - клас А+ Nel=3.5kW - 220V |  | бр | 1,00
5 | Климатична с-ма външен агрегат VRV или VRF система. Мощност отопление 75kW и охлаждане 67.4kWNel=25kW - 380V |  | бр | 1,00
6 | Тръбен път за климатична система |  | м | 80,00
7 | Разклонителен блок за вътрешни тела SU4A14A |  | бр | 1,00
8 | Кабелно дистанционно управление |  | бр | 5,00
9 | Кондензна тръба PVC ф20х1.8 |  | м | 60,00
10 | Климатична с-ма външен агрегат мултисплит супер инвертор с Q отопление = 2.35/10.7kW, Qохлаждане=1.9-8.5kW Nel=3.0kW - 220V |  | бр | 1,00
11 | Тръбен път за климатична система |  | м | 30,00
12 | Кондензна тръба PVC ф20х1.8 |  | м | 20,00
13 | Климатична с-ма външен агрегат мултисплит инвертор 27000Btu Q отопление = 4.35/10.7kW, Qохлажане=3.2-9.5kW Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.31 - клас А++ Ефективност в режим отопление SCOP: 3.98 - клас А Nel=3.5kW - 220V |  | бр | 1,00
14 | Тръбен път за климатична система |  | м | 80,00
15 | Кондензна тръба PVC ф20х1.8 |  | м | 30,00
16 | Вътрешно тяло за касетъчен тип за таванен монтаж VRV или VRF система. Мощност охлаждане:11,2kW. Мощност отопление:12,5kW Nel=0.078kW - 220V |  | бр | 2,00
17 | Вътрешно тяло за касетъчен тип за таванен монтаж VRV или VRF система. Мощност охлаждане:7,1kW. Мощност отопление:8,0kW Nel=0.028kW - 220V |  | бр | 4,00
18 | Вътрешно тяло за подов монтаж мулти сплит система 18 000 BTU Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 5.0 / 5.4 kW Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 5.8 / 6.2 kW SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 7.2 SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.26 Nel=0.028kW - 220V - инверторен климатик |  | бр | 2,00
19 | Вътрешно тяло за подов монтаж мулти сплит система 9 000 BTU Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 2.4 / 3.5 kW Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.3 / 3.4 / 4.7 kW SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 8.64 SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.7 Nel=0.028kW - 220V - инверторен климатик |  | бр | 1,00
No по ред | Описание на допустимите дейности |  | Ед. Мярка | Коли- чество
20 | Вътрешно тяло за подов монтаж мулти сплит система 12 000 BTU Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 3.4 / 4.4 kW Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 4.5 / 5.8 kW SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 8.19 SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.68 Nel=0.028kW - 220V- инверторен климатик |  | бр | 6,00
21 | Вътрешно тяло за стенен монтаж мулти сплит система 18 000 BTU Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.7 / 5.0 / 5.3 kW Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.7 / 5.8 / 6.5 kW SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 7.8 SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.8 Nel=0.028kW - 220V - Хиперинверторен климатик |  | бр | 1,00
22 | Вътрешно тяло за стенен монтаж мулти сплит система 12 000 BTU Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 3.4 / 4.0 kW Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 4.0 / 5.2 kW SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 8.65 SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 5.1 Nel=0.028kW - 220V - Хиперинверторен климатикМакс. дебит - 1350 m3/h ; Nel - 75W. Вентилация тоалетни |  | бр | 1,00
23 | Oсов вентилатор за баня с възвратна клапа Q=90m³/h, P=20W, 220V |  | бр | 7,00
24 | Вентилационна решетка за кръгъл въздуховод ∅100 |  | бр | 4,00
25 | Кръгла тръба от поцинкована ламарина тип "Spiro" ∅100 х 0,5мм |  | м | 15,00
|  |  | Обща стойност без ДДС : |  |  | 0
[5 empty] | 20% ДДС | 0
[5 empty] | ОБЩО: | 0
ИЗГОTВИЛ : …..................................